## 米州
| 各国における輸入検査状況 （米州） |  |  | 2011年３月２２日現在
国 | 検査の有無 | 証明書の有無 | 放射能基準値の公表 | 備考
米国 税関 | Yes | No | No | 3月17日 米国税関（CBP）のステートメント http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/03172011_6.xml CBPは、日本の状況を注意深く見守っており、具体的には、地震と津波の原子力発電所への影響に伴う放射能汚染の可能性について査定している。 十分な注意のため、CBPは、日本からの船舶及び航空機の監視のための運用手順の再確認と現場職員に指示するガイダンスを発行した。 放射性物質と原子力のリスクに対処するため、CBPでは、空港と海港において放射能を検出する様々なタイプの機器を採用し、米国への旅行者と貨物に関わるセキュリティ又は安全上のリスクを解消するために、それらの機器と特定の運用手順を用いている。 空港において、CBPの現場職員は、放射能物質の存在を検出する個人用放射能検出器（Personal Radiation Detector）を携帯するとともに、全ての空港には、放射能の存在とタイプを確定する更に感度の高い放射能アイソトープ認識装置（Radiation Isotope Identification Devices）が設置されている。 放射能による病状が見られる旅行者は、医療当局で適切な治療を受けられる。海港と国際郵便物・速達委託物の施設においては、CBPは、高感度・大型放射能ポータル・モニター機（Radiation Portal Monitor）を用いて、日本発の全ての海上貨物、速達委託物と郵便をスキャンする。 CBPは、これらの施設において放射能の警報を判別し解決するために、同様の手順を継続して用いており、汚染された貨物と郵便物には入国が拒否される。 CBPは、米国向け旅行者と貨物の放射能汚染によるリスクの可能性を引き続き査定し、状況に応じて、他の連邦機関と連携して検出と対応手順を調整する。 ３月１８日 • CBPは現在（３月１８日現在）まで、放射線の基準値を設定していない。 • CBPは9.11以来海上貨物は全てスキャンしており、航空貨物については放射性物質検知装置を空港で使用している。 • CBPは来週以降も貿易業界と連携を保ち、情報のアップデートを行う予定であるが、輸送モード毎により詳細な情報提供となるであろう。
米国 FDA | Yes | No | No | 3月18日 製薬会社からの情報：状況は流動的で未確定 FDAの輸入管理局（Division of Field Operation） ３月21日 FDA（食品・薬品所管）では、日本からの貨物に対する検査率を高めている
米国 沿岸警備隊 | － | － | － | 福島原発から43海里（約80km）内のエリアを航行しないよう船舶に勧告。 このエリアを航行した米国向け船舶は、米国港到着96時間前までに、エリア内を航行した日と航行時間を到着予定港の沿岸警備隊に通知する。
カナダ 税関 | － | － | － | －
カナダ CFIA（Canada Food Inspection Agency） | － | － | － | 3月18日現在、特段の措置は取られていないものの、事態を注視。
メキシコ | － | － | － | －
ブラジル | － | － | － | －
アルゼンチン | － | － | － | －

## アジア
| 各国における輸入検査状況 （アジア） |  |  | 2011年３月２２日現在
国 | 検査の有無 | 証明書の有無 | 放射能基準値の公表 | 備考
中国 | Yes（北京）、 No（上海） | 一部 Yes | - | ●華北地域における中国税関を含むCIQ機関は、小型検知器を利用し貨物の放射線検査を行なうよう指示している。検知されると税関を含むCIQにすみやかに通知しなければならないとしている。なお、税関を含むCIQおよび空港セキュリティに関わる職員は、自らの放射線チェックもあわせて行わなければならない。 ●ANA成田発大連向けフライト（NH0903 ）が放射線検査の結果、通常の10倍の放射能（約0.1マイクロシーベルトで健康被害はないレベル）が検出され、当該貨物を荷扱いした空港上屋は一時クローズ。後続のフライトNH8501 も同じく同程度の放射線が検出され、貨物の荷卸が出来ずに日本に引き返した。同機に電機電子の生産部材の搭載あり。 報道によると（3/21)、同フライトの貨物は基準値の０．４マイクロシーベルトを超える０．７５マイクロシーベルトがあったとして、荷卸しが認められたなかったが、中国の基準値は１マイクロシーベルトとの情報もあり、日本政府は中国政府に対して空港や港湾での測定について合理的な対応を取るとともに基準値の根拠を示すようよう申し入れ済み。 ●日本海事検定協会には、放射能証明についての問い合わせが殺到しているが、検査から証明書作成まで通常時で一週間程かかるとのことであり、現場での対応にも限界。 証明書がないと通関できないわけではないとの情報もあり。
インドネシア | No | - | － | －
インド | Yes | #VALUE! | － | ● インド政府は日本から輸入される全ての食品について放射線チェックを行うこととし、港湾および空港にあるインド食品安全基準管理局（FSSAI)では２０１１年３月１１日以降に日本から出た食品の放射線チェックを行うこととなった。インド財務省についても全ての税関で輸入通関を行う際に、同様の食品サンプル試験を行うよう要請されており、該当品目は正式な通関手手続きしか認められていない。 ●ムンバイ、デリー、チェンナイを除くその他の港には食品の放射線サンプル検査を行う設備がないが、貨物ターミナルには公衆衛生局のテストラボが一台はあるので、こちらの検査による貨物の遅延が予測される。
韓国 | Yes | - | － | 日本からの輸入貨物（ULDおよびバルク貨物）は荷卸前に小型放射線検知器でチェックを行うが、混乱は生じていない。
フィリッピン | No | - | － | －
香港 | No | - | － | 政府は放射線検査の実施要請は行っていないが、実施の有無について船社にヒアリングをかけている。
オーストラリア | No | - | － | －
ベトナム | No | - | － | －
台湾 | No | - | － | －
タイ | YES （ごく稀にランダムに実施） | - | － | タイ原子力庁のランダム検査が行なわれており、危険レベルに達している貨物は精密検査にまわされる。その他について遅延は発生していない。
シンガポール | No | - | － | シンガポールの国境保護警備局、ICAは船積前に貨物の輸出側・または船社が予防策を打てないか検討中。
マレーシア |  | No | － | －

## 欧州
| 各国における輸入検査状況 （欧州） |  |  | 2011年３月２２日現在
国 | 検査の有無 | 証明書の有無 | 放射能基準値の公表 | Remarks
欧州委員会 | － | No | No | ① 先週、DG TAXUD（欧州税制・関税同盟総局）は加盟各国に対して、放射能汚染が疑われる全ての日本からの輸入品について管理措置をとるよう警告した。 ② 食料・飼料以外の製品（工業製品等）に対する放射線検査等日本からの輸入品に対する検査の特段の動き、基準値の設定について目下のところ報告されていない。 ③ しかしながら、欧州委員会の指令”Directive96/29 Euratom”では、一般人に対する安全基準値を、1ミリシーベルト／年間と定めており、EU加盟国は一般人に対する安全基準として守らなければならない値とされている。この基準値が食品・飼料以外の輸入品に適用される可能性はある。 ④ 今後の推移によって、EU加盟各国で日本からの輸入品に対してより広範かつ厳格に放射能検査が実施される可能性がある。
オランダ | － | － | － | ① Food and Consumer Safety Authority(VWA)は、日本からの輸入食品について放射線検査を行う予定。 ② 電気製品等については、今後のリスク分析によって検査を実施する必要性が生じた場合には実施する可能性あり。 ③ その他報道記事 • 日本からのコンテナが放射能汚染の可能性があるとして、労働組合と港湾安全基金が、港湾労働者に対して「日本からの船舶に積載されているコンテナが放射能汚染の可能性があるとして注意を促した」
イギリス | － | － | － | Department of Environment, Food and Rural Affairsは、日本の放射能事故状況を注視するとするも、具体的なアクションについて発表なし。
ドイツ | － | － | － | ① Federal Office of Consumer Protection and Food Safety(BVL)からは、これまで特段の発表はない。 ② その他報道記事 • 環境省のウェブサイトに措置（検討中のものも含む）として、以下のものが含まれている模様。  税関が自動車と家電製品についてstop checkをするよう指示  日本からの入国者は到着時に放射線チェックを受ける  船舶は福島地域を回避する
－